1. Uspravni rehabilitacijski bicikl – 1 komad

EKRAN minimalno:

Ekran pametni zaslon 1080p AIT napredni dodirni zaslon u ćeliji, minimalno 40,5cm dijagonala.

Prilagodba početnog zaslona standardno + tri opcije početnog zaslona za prilagodbu

Oglašavanje na početnom ekranu minimalno 5 mogućnosti vlastitih oglasa.

Obavezno ugrađeno bežično punjenje za mobitele.

Standardno: NFC, Bluetooth® 5.0, ANT+,  Polar

Povezivanje Internet (žični i bežični), prijava putem Bluetooth®-a, NFC-a ili RFID-a

Ugrađena telemetrija

Upravljanje sa udaljene pozicije putem komunikacijskog softvera, očitavanja i analiza podataka vježbanja, izrada statistike korištenja.

Daljinsko učitavanja i nadogradnja softvera.

Kompatibilan s nosivim uređajima Apple Watch®, Samsung Galaxy Watch®

Broj treninga minimalno 25

Na temelju cilja: Vrijeme, Udaljenost, Uspon, Interval, Aerobik, Watti, MET-ovi, Početni interval,  obrnuto, Interval s 2 brzine, Interval s 3 brzine (4 terena po), Konstantna snaga, Adaptivna snaga.

Na temelju otkucaja srca : Umjereno, Snažno, Fiksno vrijeme, Promjenjivo vrijeme. Kondicija

Testovi: LF Fitness Test, U.S. Navy PRT, U.S. Army, U.S. Marines, U.S. Air Force, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery, CPAT

Prilagođeni treninzi minimalno 8

Korisnički profili neograničeni

Obavezni jezici minimalno:

Engleski, španjolski, portugalski, talijanski, francuski, njemački

Treninzi na zahtjev: moraju biti potpuno besplatni

Minimalno 400+ treninga s instruktorom koji razlikuju se  po razinama težine i trenerima.

Minimalno 100 interaktivnih terena trčanja i vožnji kroz krajolike diljem svijeta. Nagib i

otpor prilagođavaju se terenu za imerzivno iskustvo.

BAZA:

Upravljač Ergonomski trkaći s naslonom za lakat

Sjedalo s minimalno 40 fino podešena podešavanja sjedala s ručicom na jedan dodir.

Pedale sa remenima, samonivelirajuće

Veličina pedale minimalno 16,7 cm x 14 cm

Raspon visine korisnika minimalno 145cm – 195cm

Maksimalna težina korisnika minimalno 180 kg

Ugrađeni transportni kotači

Pogonski sustav: generator, pogonski sustav s 8-rebrastim poli-v remenskim sustavom otpora

Razine otpora  minimalno 26

Pogonski sustav: generator, pogonski sustav s 8-rebrastim poli-v remenskim sustavom otpora

Razine otpora  minimalno 26

Vrsta otpora hibridna kočnica na vrtložne struje s unutarnjim generatorom bez četkica za niski otpor i mogućnost velike snage.

Remenski pogon jednostupanjski pogon sa samozateznim zateznim kotačima za minimalan mehanički otpor i nisku razinu potrebnog održavanja, višerebrasti remenski pogon.

Minimalni okretaji za mogućnosti mjerenja najviše do 30 o/min

Dimenzije (D x Š x V) 105 x 62 x 138 cm ±5%

Težina bicikla do max 80 kg

Garancija minimalno 4 godine

U roku od 7 dana od odabira, obavezno dostaviti funkcionalni bicikl prije potpisa ugovora na probu, provjeru i dokazivanje svih traženih karakteristika.

Obavezna mogućnost provjere karakteristika od strane naručitelja na javno dostupnim web stranicama proizvođača opreme.

Na zahtjev naručitelja, ponuditelj je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenih laboratorija kojom se dokazuju tražene tehničke karakteristike.

Obavezno dostaviti Deklaraciju o sukladnosti sa EU/HR normama.

2. Ležeći rehabilitacijski bicikl – 3 komada

EKRAN minimalno:

Ekran pametni zaslon 1080p AIT napredni dodirni zaslon u ćeliji, minimalno 40,5cm dijagonala.

Prilagodba početnog zaslona standardno + tri opcije početnog zaslona za prilagodbu

Obavezno ugrađeno bežično punjenje za mobitele.

Standardno ugrađeno povezivanje putem  NFC, Bluetooth® 5.0, ANT+,  Polar

Povezivanje Internet (žični i bežični), prijava putem Bluetooth®-a, NFC-a ili RFID-a

Ugrađena telemetrija

Upravljanje sa udaljene pozicije putem komunikacijskog softvera, očitavanja i analiza podataka vježbanja, izrada statistike korištenja.

Daljinsko učitavanja i nadogradnja softvera.

Kompatibilan s nosivim uređajima Apple Watch®, Samsung Galaxy Watch®

Broj treninga minimalno 25

Na temelju cilja: Vrijeme, Udaljenost, Uspon, Interval, Aerobik, Watti, MET-ovi, Početni interval,  obrnuto, Interval s 2 brzine, Interval s 3 brzine (4 terena po), Konstantna snaga, Adaptivna snaga.

Na temelju otkucaja srca : Umjereno, Snažno, Fiksno vrijeme, Promjenjivo vrijeme. Kondicija

Testovi: LF Fitness Test, U.S. Navy PRT, U.S. Army, U.S. Marines, U.S. Air Force, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery, CPAT

Prilagođeni treninzi minimalno 8

Korisnički profili neograničeni

Obavezni jezici:

Engleski, španjolski, portugalski, talijanski, francuski, njemački.

Treninzi na zahtjev: moraju biti potpuno besplatni

Minimalno 400+ treninga s instruktorom koji razlikuju se  po razinama težine i trenerima. Odabir vlastite muzike unutar treninga po žanrovima kako bi se zadržao vježbač na biciklu.

Naručitelj mora moći dodati prilagođene logotipe videozapisima kako bi vlastiti brend bio u središtu pozornosti tijekom treninga.

Minimalno 100 interaktivnih terena trčanja i vožnji kroz krajolike diljem svijeta. Nagib i

otpor prilagođavaju se terenu za imerzivno iskustvo.

BAZA:

Brze kontrole otpora na ručkama kraj sjedala

Razine otpora minimalno 25

Sjedalo minimalno 50cm dužine, sjedalo obavezno s lumbalnom potporom

Podešavanje sjedala ručica sjedala koja omogućava pristup 180°m oko prednjeg dijela sjedala

Ručke na bočnim stranama sjedala i prednja ručka na stupu.

Pedale sa remenima, samonivelirajuće, zamijenjive pedale

Veličina pedale minimalno 16,7 cm x 14 cm

Opcije boja: bijela, srebrna, crna, po odabiru naručitelja

Daljinski upravljači otpora na ručkama kraj sjedala.

Maksimalna težina korisnika minimalno 180 kg

Ugrađeni transportni kotači

Pogonski sustav: generator, pogonski sustav s 8-rebrastim poli-v remenskim sustavom otpora

Vrsta otpora hibridna kočnica na vrtložne struje s unutarnjim generatorom bez četkica za niski otpor i mogućnost velike snage.

Remenski pogon jednostupanjski pogon sa samozateznim zateznim kotačima za minimalan mehanički otpor i nisku razinu potrebnog održavanja, višerebrasti remenski pogon.

Minimalni okretaji za mogućnosti mjerenja najviše do 30 o/min

Dimenzije (D x Š x V) 179 x 66 x 131 cm ±5%

Težina sastavljenog uređaja 97 kg

Garancija minimalno 4 godine

U roku od 7 dana od odabira, a na zahtjev naručitelja, obavezno dostaviti funkcionalni bicikl prije potpisa ugovora na probu, provjeru i dokazivanje svih traženih karakteristika.

Obavezna mogućnost provjere karakteristika od strane naručitelja na javno dostupnim web stranicama proizvođača opreme.

Na zahtjev naručitelja, ponuditelj je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenih laboratorija kojom se dokazuju tražene tehničke karakteristike.

Obavezno dostaviti Deklaraciju o sukladnosti sa EU/HR normama.